试题一、观察洋葱鳞片叶表皮细胞（考生用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

材料用具：洋葱鳞片叶、显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、滴管、自来水、干净纱布、吸水纸。

| 实验内容 | 操 作 要 领 |
| --- | --- |
| 1．洋葱鳞片叶表皮装片的制作 | （1）在洁净的载玻片中央滴一滴清水。 |
|  | （2）用镊子从洋葱鳞片叶内侧撕下一小块透明的表皮。 |
|  | （3）把撕下的洋葱鳞片叶表皮放在载玻片中央的水滴中，展平。 |
|  | （4）盖上盖玻片，用吸水纸吸去玻片周围多余的水分，盖玻片外无多余的水。★ |
| 2．显微镜的使用 | （5）低倍镜对准通光孔，目镜中视野明亮。 |
|  | （6）将制作好的装片放置在载物台上，夹好压片夹，装片放置正确。 |
|  | （7）双眼看低倍物镜下降至与载玻片靠近。 |
|  | （8）左眼看目镜，调节粗准焦螺旋找到洋葱鳞片叶内表皮细胞。 |
|  | （9）调节细准焦螺旋，使物像清晰。★ |
| 3．实验整理 | （10）实验完毕，显微镜擦拭干净并复原，桌面整理干净。★ |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

试题一、观察洋葱鳞片叶表皮细胞（监考教师用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

| 实验内容 | 考 查 要 点 | 评分标准和细则（满分10分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．洋葱鳞片叶表皮装片的制作 | （1）在洁净的载玻片中央滴一滴清水。 | 1分 （操作方法正确。） |  |
|  | （2）用镊子从洋葱鳞片叶内侧撕下一小块透明的表皮。 | 1分 （撕取洋葱鳞片叶内表皮方法正确，大小适中。） |  |
|  | （3）把撕下的洋葱表皮放在载玻片中央的水滴中，展平。 | 1分 （操作方法正确，洋葱表皮在水滴中展平。） |  |
|  | （4）盖上盖玻片，用吸水纸吸去玻片周围多余的水分，盖玻片外无多余的水。★ | 1分 （操作方法正确，无明显气泡，无多余水。） |  |
| 2．显微镜的使用 | （5）将低倍镜对准通光孔，目镜中视野明亮。 | 1分 （安放显微镜正确，对光方法正确，目镜中视野明亮。） |  |
|  | （6）将制作好的装片放置在载物台上，夹好压片夹，装片放置正确。 | 1分 （安放装片正确。） |  |
|  | （7）双眼看低倍物镜下降至与载玻片靠近。 | 1分 （方法正确，低倍镜与载玻片靠近。） |  |
|  | （8）左眼看目镜，调节粗准焦螺旋找到洋葱表皮细胞。 | 1分 （方法正确，能找到洋葱鳞片叶内表皮细胞。） |  |
|  | （9）调节细准焦螺旋，使物像清晰。★ | 1分 （方法正确，物像清晰，能分辨细胞结构。） |  |
| 3．实验整理 | （10）实验完毕，显微镜擦拭干净并复原，桌面整理干净。★ | 1分 （显微镜擦拭干净，桌面整洁，仪器摆放整齐、规范。） |  |
| 考查结果： （10分为“A”， 8-9分为“B”，6-7分为“C”，6分以下为“D”） |  |  |  |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

主监考老师(签名)                监考老师(签名)

考查日期：2012年   月    日

试题二、观察人的口腔上皮细胞（考生用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

材料用具：显微镜、载玻片、盖玻片、牙签、滴管、生理盐水、碘液、干净纱布、吸水纸。

| 实验内容 | 考 查 要 点 |
| --- | --- |
| 1．人的口腔上皮细胞装片的制作 | （1）在洁净的载玻片中央滴一滴生理盐水。 |
|  | （2）用牙签稍钝的一端在口腔内壁上轻轻刮几下，放在载玻片中央的水滴中涂抹几下。 |
|  | （3）盖上盖玻片，用吸水纸吸去玻片周围多余的水分。 |
|  | （4）从盖玻片的一侧滴一滴碘液，用吸水纸从盖玻片的另一侧吸引，重复2-3次。★ |
| 2．显微镜的使用 | （5）低倍镜对准通光孔，目镜中视野明亮。 |
|  | （6）将制作好的装片放置在载物台上，夹好压片夹，装片放置正确。 |
|  | （7）双眼看低倍物镜下降至与载玻片靠近 |
|  | （8）左眼看目镜，用粗准焦螺旋找到人的口腔上皮细胞。 |
|  | （9）细微调节细准焦螺旋，使物像清晰。★ |
| 3．实验整理 | （10）实验完毕，显微镜擦试干净并复原，桌面整理干净。★ |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

试题二、观察人的口腔上皮细胞（监考教师用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

| 实验内容 | 考 查 要 点 | 评分标准和细则（满分10分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．人的口腔上皮细胞装片的制作 | （1）在洁净的载玻片中央滴一滴生理盐水。 | 1分 （操作方法正确。） |  |
|  | （2）用牙签稍钝的一端在口腔内壁上轻轻刮几下，然后在载玻片中央的水滴中涂抹几下。 | 1分 （操作方法正确。） |  |
|  | （3）盖上盖玻片，用吸水纸吸去玻片周围多余的水分。 | 1分 （操作方法正确，无气泡，盖玻片外无多余的水。） |  |
|  | （4）从盖玻片的一侧滴一滴碘液，用吸水纸从盖玻片的另一侧吸引，重复2-3次。★ | 1分 （操作方法正确。） |  |
| 2．显微镜的使用 | （5）将低倍镜对准通光孔，目镜中视野明亮。 | 1分 （安放显微镜正确，对光方法正确，目镜中视野明亮。） |  |
|  | （6）将制作好的装片放置在载物台上，夹好压片夹，装片放置正确。 | 1分（安放装片正确。） |  |
|  | （7）双眼看低倍物镜下降至与载玻片靠近。 | 1分 （方法正确，低倍镜与载玻片靠近。） |  |
|  | （8）左眼看目镜，用粗准焦螺旋找到人的口腔上皮细胞。 | 1分 （方法正确，能找到洋葱表皮细胞。） |  |
|  | （9）调节细准焦螺旋，使物像清晰。★ | 1分 （方法正确，物像清晰，能分辨细胞结构。） |  |
| 3．实验整理 | （10）实验完毕，显微镜擦拭干净并复原，桌面整理干净。★ | 1分 （显微镜擦拭干净，桌面整洁，仪器摆放整齐、规范。） |  |
| 考查结果： （10分为“A”， 8-9分为“B”，6-7分为“C”，6分以下为“D”） |  |  |  |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

主监考老师(签名)                监考老师(签名)

考查日期：2012年   月    日

试题三、观察植物叶表皮的气孔（考生用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

材料用具：蚕豆叶、显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、滴管、自来水、干净纱布、吸水纸。

| 实验内容 | 操 作 要 领 |
| --- | --- |
| 1．菠菜叶下表皮装片的制作 | （1）在洁净的载玻片中央滴一滴清水。 |
|  | （2）撕菠菜叶片，并用镊子撕取一小块透明的下表皮。 |
|  | （3）把撕下的菠菜叶下表皮放在载玻片中央的水滴中，展平。 |
|  | （4）盖上盖玻片，用吸水纸吸去玻片周围多余的水分，盖玻片外无多余的水。★ |
| 2．显微镜的使用 | （5）低倍镜对准通光孔，目镜中视野明亮。 |
|  | （6）将制作好的装片放置在载物台上，夹好压片夹，装片放置正确。 |
|  | （7）双眼看低倍物镜下降至与载玻片靠近。 |
|  | （8）左眼看目镜，调节粗准焦螺旋找到菠菜叶表皮细胞和气孔。 |
|  | （9）细微调节细准焦螺旋，使物像清晰。★ |
| 3．实验整理 | （10）实验完毕，显微镜擦拭干净并复原，桌面整理干净。 |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

试题三、观察植物叶表皮的气孔（监考教师用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

| 实验内容 | 考 查 要 点 | 评分标准和细则（满分10分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．菠菜叶表皮装片的制作 | （1）在洁净的载玻片中央滴一滴清水。 | 1分（操作方法正确。） |  |
|  | （2）撕菠菜叶片，并用镊子撕下一小块透明的表皮。 | 1分 （撕取菠菜叶下表皮方法正确，大小适中。） |  |
|  | （3）把撕下的菠菜叶下表皮放在载玻片中央的水滴中，展平。 | 1分（操作方法正确，菠菜叶下表皮在水滴中展平。） |  |
|  | （4）盖上盖玻片，用吸水纸吸去玻片周围多余的水分，盖玻片外无多余的水。★ | 1分（操作方法正确，无明显气泡，无多余水。） |  |
| 2．显微镜的使用 | （5）低倍镜对准通光孔，目镜中视野明亮。 | 1分（正确安放显微镜，对光方法正确。） |  |
|  | （6）将制作好的装片放置在载物台上，夹好压片夹，装片放置正确。 | 1分（安放装片正确。） |  |
|  | （7）双眼看低倍物镜下降至与载玻片靠近。 | 1分（方法正确，低倍镜与载玻片靠近。） |  |
|  | （8）左眼看目镜，调节粗准焦螺旋找到气孔。 | 1分（方法正确，能找到菠菜叶气孔。） |  |
|  | （9）调节细准焦螺旋，使物像清晰。★ | 1分（方法正确，物像清晰，能观察到气孔结构。） |  |
| 3．实验整理 | （10）实验完毕，显微镜擦拭干净并复原，桌面整理干净。★ | 1分（显微镜擦拭干净，桌面整洁，仪器摆放整齐、规范。） |  |
| 考查结果： （10分为“A”， 8-9分为“B”，6-7分为“C”，6分以下为“D”） |  |  |  |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

主监考老师(签名)                监考老师(签名)

考查日期：2012年   月    日

试题四、鉴定食物中的营养成分（考生用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

材料用具：馒头、鸡蛋清、花生、菜油、碘酒、烧杯、滤纸、载玻片、玻棒等。

| 实验内容 | 操 作 要 领 |
| --- | --- |
| 1．鉴定馒头中的成分 | （1）从馒头上取一些碎屑，放在载玻片上。 |
|  | （2）在碎屑上滴一滴碘酒。 |
|  | （3）观察实验现象。 得出结论是__________________________________。★ |
| 2．鉴定鸡蛋清中的成分 | （1）取一些鸡蛋清，分别放在两只烧杯里。 |
|  | （2）其中一只烧杯里加入少量开水。 |
|  | （3）观察实验现象。 得出结论是__________________________________。★ |
| 3．鉴定花生种子中的成分 | （1）拿一粒炒熟的花生种子，放在白纸上，用力按压。 |
|  | （2）用牙签蘸很少一点食用油在白纸上，与压过花生的白纸比较。 |
|  | （3）观察实验现象。 得出结论是__________________________________。★ |
| 4．实验整理 | （10）实验完毕，清洗实验用具，桌面整理干净。★ |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

试题四、鉴定食物中的营养成分（监考教师用）

学校           班级          姓名

考查时间:  15分钟。

| 实验内容 | 考 查 要 点 | 评分标准和细则（满分10分） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．鉴定馒头的主要成分 | （1）从馒头上取一些碎屑，放在载玻片上。 | 1分 （操作方法正确。） |  |
|  | （2）在碎屑上滴一滴碘酒。 | 1分 （操作方法正确，规范。） |  |
|  | （3）观察实验现象，得出结论。★ | 1分 （实验现象明显。结论：馒头中的主要成分是淀粉。） |  |
| 2．鉴定鸡蛋清的主要成分 | （1）取一些鸡蛋清，分别放在两只烧杯里。 | 1分 （操作方法正确。） |  |
|  | （2）其中一只烧杯里加入少量开水。 | 1分 （操作方法正确，规范。） |  |
|  | （3）观察实验现象，得出结论。★ | 1分 （实验现象明显。结论：鸡蛋清中的主要成分是蛋白质。） |  |
| 3．鉴定花生种子的主要成分 | （1）拿一粒炒熟的花生种子，放在白纸上，用力按压。 | 1分 （操作方法正确，规范。） |  |
|  | （2）用牙签蘸很少一点食用油在白纸上，与压过花生的白纸比较。 | 1分 （操作方法正确，规范。） |  |
|  | （3）观察实验现象，得出结论。★ | 1分 （实验现象明显。结论：花生种子中的主要成分是脂肪。） |  |
| 4．实验整理 | （10）实验完毕，清洗实验用具，桌面整理干净。★ | 1分 （桌面整洁，仪器清洗干净，摆放整齐、规范。） |  |
| 考查结果： （10分为“A”， 8-9分为“B”，6-7分为“C”，6分以下为“D”） |  |  |  |

凡有★的步骤完成后必须举手示意，待监考教师评定后再进行下一步操作。

主监考老师(签名)                监考老师(签名)

考查日期：2012年   月    日